## Foglio1
LOTTO 2: acquisizione di n.1 ecotomografo multidisciplinare carrellato facilmente movimentabile per attività anestesiologica e di terapia antalgica
| CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE |  | Si documentino sinteticamente le risposte compilando sul medesimo file Excel. Nel caso si vogliano evidenziare approfondimenti nella documentazione allegata, devono essere necessariamente inseriti i riferimenti specifici (Es: titolo documento, pagina, capitolo, etc.)
| Caratteristiche tecnico - funzionali - P.ti: 70 | punteggio parziale
B-1.1 | Diagnosticabilità/qualità dell'imaging 2D e dell'imaging delle modalità Doppler (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica) | 25
B-1.2 | Semplicità ed ergonomia di gestione del processo diagnostico, snellezza/velocità di utilizzo dei tools grafici specifici, velocità di posizionamento e resume dallo stand-by (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica) | 20
B-1.3 | Eventuale sistema di alimentazione interno per il funzionamento senza il collegamento alla reta elettrica (specificare la durata della batteria), ergonomia dell'apparecchiatura (peso, dimensioni con e senza il carello, mobilità e orientabilità dello schermo), pulibilità e protezione da liquidi. (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica) | 10
B-1.4 | Dimensione dell'area dello schermo dedicata all'immagine (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica) | 10
B-1.5 | Presesenza e qualità di tools ausiliari specifici e relativa qualità, tipo: guida ecofast, globo vescicale, incannulamento ecoguidato, elastosonografia (breve descrizione + eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica) | 5
| TOTALE | 70