## Foglio1
Lotto 1
| Tipologia di sistema | Sistema automatico per l'automazione dei processi di colorazione e montaggio vetrini per N°8 anni
Fornitore
Produttore
Modello
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
Eventuali componenti del sistema
| Caratteristiche tecniche | Rispondere SI/NO (Indicare il riferimento alla documentazione allegata in colonna"D") | Note - Eventuali considerazioni
1 | Compatto e di dimensioni ridotte, possibilmente da banco.
2 | Colorazioni Eamatossilina/Eosina e Papanicolau.
3 | Sistema nuovo e di ultima generazione.
4 | Sistema integrato e modulare di colorazione e montaggio.
5 | Coloratore Automatico dall’asciugatura dei vetrini fino al completo montaggio degli stessi.
6 | Possibilità di utilizzare il monta vetrini anche per vetrini caricati dall’esterno.
7 | Possibilità di carico continuo dei rack.
8 | Coloratore completamente chiuso ed aspirato.
9 | Programmazione tramite display touch-screen con software in italiano.
10 | Elevata produttività di colorazione e montaggio vetrini/ora (indicare).
11 | Sistema di controllo dei reagenti (specificare se è consentito effettuare il controllo di inventario, stabilità, autonomia, ecc. dei reagenti tramite software in italiano).
12 | Agitazione dei cesteli portavetrini.
13 | Apparecchiatura provvista di schermo mostrante tutti i programmi in uso.
14 | Lettore di codice a barre per l’interfacciamento con il gestionale del laboratorio (Winsap di Enginering).
15 | Assistenza tecnica remotizzata.
16 | Programmi/protocolli multipli di colorazione con possibilità di esecuzione in contemporanea.
17 | Utilizzo di coloranti realizzati in house.
18 | Fornitura di coloranti certificati.
19 | Protocolli di colorazione validati.
20 | Interfacciamento con il sistema di tracciabiltà Vantage di Roche.
21 | Collegamento al circuito idrico.
22 | Sistema di supporto dell'alimentazione elettrica integrato nello strumento che consenta il termine della corsa in caso di interruzione prolungata dell'alimentazione elettrica o tramite UPS in dotazione.
23 | L'estrazione fumi deve avvenire con filtri a carbone attivo ed eventuale canalizzazione esterna.
24 | Produttività oraria in termini di N°di vetrini asciugati,colorati,montati/ora (indicare).
Firma del legale rappresentante della Ditta (ai sensi del D.P.R. 445/2000)