## Inclusore, microtomo e bagno
Lotto 3
| Tipologia di sistema | Centralina di inclusione
Fornitore
Produttore
Modello
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
Eventuali componenti del sistema
| Caratteristiche tecniche | Rispondere SI/NO (Indicare riferimento alla documentazione tecnica nella colonna "D") | Note - Eventuali considerazioni
1 | Sistema nuovo e di ultima generazione.
2 | Centralina di inclusione per pezzi istologici, completa di moduli di dispensazione e piastra fredda.
3 | Sistema modulare costituito da un modulo di inclusione ed uno di raffreddamento.
4 | Fusione della paraffina in ca. 3 ore.
5 | Caricamento in continuo.
6 | Capacità del serbatoio di fusione della paraffina di almeno 4 L regolabile da +55°C a +70°C.
7 | Modulo "piastra fredda" separato e posizionabile singolarmente.
8 | Piastra fredda con capacità di circa 70 cassette.
9 | Dimensione del vano porta cassette compatibile con l'inserimento di cestello per almeno 150 cassette.
10 | Due vani porta cassette e un 1 vano porta formelle termostatati separatamente con temperature programmabili da +55°C a +70°C.
11 | Piano di lavoro termostatato separatamente con temperature programmabili da +55°C a +70°C contenente piccola piastra fredda per agevolare l'inclusione.
12 | Sistema di drenaggio per la paraffina in eccesso.
13 | Pre-filtro nel serbatoio per prevenire intasamenti accidentali dovuti a paraffina non completamente sciolta.
14 | Pannello di controllo touch-screen per programmazione accensione automatica e regolazione delle temperature.
15 | Programmazione del calendario di accensione e spegnimento automatici.
16 | Porta-pinzette (riscaldate elettricamente) con trasformatore integrafo con almeno n. 2 attacchi, con temperatura di +70°C (minimo n. 4 pinzette), per impedire eventuali perdite di materiale.
17 | Lampada ad alta efficienza con regolazione della direzione della luce sul piano di lavoro.
18 | Lente di ingrandimento in vetro (non in plastica) orientabile di grandi dimensioni.
| Tipologia di sistema | Microtomo rotativo
Fornitore
Produttore
Modello
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
Eventuali componenti del sistema
| Caratteristiche tecniche | Rispondere SI/NO (Indicare riferimento alla documentazione tecnica nella colonna "D") | Note - Eventuali considerazioni
1 | Sistema nuovo e di ultima generazione.
2 | Microtomo rotativo, per effettuare sezioni di campioni istologici inclusi in blocchi paraffinici.
3 | Modalità di sezionamento selezionabili dall'utente: taglio/sgrossatura.
4 | Avanzamento automatico del campione.
5 | Consentire l'impoostazione della retrazione del campione.
6 | Unità di controllo separabile con valori visibili anche su pannello touch screen LCD integrato nel microtomo.
7 | Completo di portalame per lame monouso a banda stretta con sistema di aggancio per cassette istologiche costituito da un morsetto a chiusura rapida o analogo meccanismo.
8 | Completo di pannello di controllo separato posizionabile a destra o a sinistra per garantire l’adattabilità alle caratteristiche dell’operatore, con possibilità di poter regolare lo spessore delle sezioni da 0,1 μm a 60 μm.
9 | Dotato di tasti di avvicinamento e retrazione campione a più velocità (almeno due).
10 | Lo spessore di sgrossatura deve poter variare da 1 μm a 60 μm.
11 | Il sistema di orientamento micrometrico motorizzato del campione dovrà consentire diverse regolazioni con differenti inclinazioni.
12 | Dotato di morsetto portacassetta raffreddato.
13 | Dovrà essere provvisto di idoneo indicatore di fine corsa visivo e acustico. E di sistema di bloccaggio di sicurezza che si attivi in situazioni di emergenza.
14 | La leva del volano deve essere regolabile a scelta dell’operatore e avere la possibilità di regolare il sistema di traslazione del portalame a scelta, con 3 posizioni corrispondenti alla lunghezza di una biocassetta standard.
15 | Il sistema di rimozione della lama deve garantire la massima sicurezza per l’operatore.
16 | Il meccanismo di avvio del sezionamento automatico dovrà avvenire in totale sicurezza.
17 | Dotato, oltre che del meccanismo di avvio automatico, anche di comando di avvio a pedale.
18 | Lo strumento dovrà garantire la possibilità di effettuare in automatico sezioni seriate, mono-sezioni e sezioni multipla.
19 | Dovrà essere possibile la memorizzazione mediante software della posizione del blocchetto.
20 | Dotato di materiale di consumo monouso (lame per pezzi normali e pezzi duri)
| Tipologia di sistema | Bagno stendifette termostatico da banco
Fornitore
Produttore
Modello
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
Eventuali componenti del sistema
| Caratteristiche tecniche | Rispondere SI/NO | Note - Eventuali considerazioni
1 | Strumentazione nuova e di ultima generazione.
2 | Dotato di display elettronico integrato per la visualizzazione della temperatura.
3 | Regolazione della temperatura da 0°C a + 70°C ,
4 | Struttura in acciaio inox,
5 | Completo di sistema di illuminazione interno per facilitare il reperimento delle sezioni istologiche.
6 | Provvisto di vaschetta in vetro pirex
7 | Completo di termoregolatore elettronico digitale con sonda di temperatura ed interblocco di sicurezza.
Firma del legale rappresentante della Ditta (ai sensi del D.P.R. 445/2000)