## Foglio1
| Tipologia di sistema | Fornitura in service di N. 2 (più N. 1 sistema opzionale per ginecologia) sistemi di aspirazione e lavaggio con liquidi riscaldati per interventi di laparoscopia ed endoscopia compreso il materiale di consumo per Chirurgia Generale ed Urologia (ed opzionalmente Ginecologia) della durata di 8 anni.
Codice articolo produttore
CND
RDM
Fornitore
Produttore
Modello
Tempo di consegna
Anno di immissione sul mercato dell'ultima versione
Eventuali componenti del sistema
| Caratteristiche tecniche | Rispondere SI/NO (Indicare riferimento alla documentazione tecnica nella colonna "D") | Note - Eventuali considerazioni
Strumentazione
1 | Apparecchiature di ultima generazione.
2 | Utilizzabile in procedure laparosocpiche ed endoscopiche urologiche, ginecologiche e di chirurgia generale.
3 | Il sistema dovrà mettere in pressione i liquidi tramite aria compressa di sala operatoria, sistema di pompe, o sistema a caduta ad altezza variabile motorizzata o pompa (specificare la tecnologia).
4 | Il sistema dovrà consentire di gestire n. 2 sacche di infusione contemporaneamente.
5 | Il sistema fornito dovrà essere carrellabile, dovrà permettere aspirazione e irrigazione a flusso costante e controllato, con regolazione sia del sistema del riscaldamento della soluzione sia del sistema di regolazione della pressione del flusso di irrigazione.
6 | Dotato di ampio range di pressioni per urologia endoscopica, ginecologia (isteroscopia, laparoscopia) e chirurgia generale (laparoscopia).
7 | Dotato di controllo e regolazione dei flussi.
8 | Dotato di controllo e regolazione della temperatura per garantire il mantenimento costante della temperatura impostata.
9 | Dotato di controllo e regolazione delle pressioni di distensione degli organi (isteroscopia e urologia endoscopica).
10 | Completo di allarmi acustici e visivi.
11 | Caratterizzato da peso e ingombro ridotti.
12 | Caratterizzato da bassa rumorosità.
13 | Completo degli accessori per il corretto funzionamento.
14 | Ogni strumento deve essere dotato, nella configurazione fornita, del materiale di consumo necessario al suo funzionamento come previsto dal manuale di utilizzo dell’apparecchiatura (elencare il materiale).
15 | Set completo di tutti i materiali necessari per il collegamento alla pompa e per un corretto funzionamento (elencare il materiale).
16 | Dotato/i del materiale/accessori necessari al corretto e sicuro utilizzo eventualmente non indicati ai punti precedenti (elencare il materiale/accessori).
17 | La fornitura dovrà comprendere tutto il materiale e accessori necessari all'esecuzione delle seguenti procedure:
17.1 | N. 250 procedure/anno HOLEP o TURBT (elencare il materiale necessario);
17.2 | N. 200 procedure/anno ureteroscopie RIRS (elencare il materiale necessario);
17.3 | N. 30 procedure/anno nefrolitotrissie percutanee (elencare il materiale necessario);
17.4 | N. 100 procedure/anno di chirurgia generale (elencare il materiale necessario);
17.5 | N. 50 procedure/anno (opzionali) di chirurgia ginecologica (elencare il materiale necessario).